## Sheet1
	LABDOS calibration		1 pF	3 pF	4 pF	5 pF
	s.n. 7e
					+-23 keV
C [F]	U [mV]	Q [C]	N_e	E [eV]	E [MeV]	ch		ch zaric	E zaric [MeV]			ch width
1.01E-12	239	2.4139E-13	1506803.99500624	5499834.58177278	5.49983458177278	201	Am-241	201.5	5.486	0.329	14	0.0235
e [C]	225	2.2725E-13	1418539.3258427	5177668.53932584	5.17766853932584	190	Pu-239	190	5.157
1.60E-19	3.2	3.232E-15	20174.7815230961	73637.9525593009	0.0736379525593009	3
E_e-h	3.1	3.131E-15	19544.3196004994	71336.7665418227	0.0713367665418227	3
3.65	253	2.5553E-13	1595068.66416979	5822000.62421973	5.82200062421973	207	saturace
	239	2.4139E-13	1506803.99500624	5499834.58177278	5.49983458177278	97
	239	2.4139E-13	1506803.99500624	5499834.58177278	5.49983458177278	78
	624	6.3024E-13	3934082.39700375	14359400.7490637	14.3594007490637	207	saturace
	730	7.373E-13	4602372.0349563	16798657.9275905	16.7986579275905	207	saturace
	6.3	6.363E-15	39719.1011235955	144974.719101124	0.144974719101124	2
	181	1.8281E-13	1141136.07990012	4165146.69163546	4.16514669163546	50				4211170.41198502	50	84223.4082397004
	364	3.6764E-13	2294881.39825219	8376317.10362048	8.37631710362048	100
	308	3.1108E-13	1941822.721598	7087652.93383271	7.08765293383271	100				3.33671972534332	50	0.0667343945068664
	163	1.6463E-13	1027652.93383271	3750933.20848939	3.75093320848939	50
	5.9	5.959E-15	37197.2534332085	135769.975031211	0.135769975031211	2
							Pu-239	75	5.157	0.329	5	0.0657999999999999
							Am-241	80	5.486
								2
								0.136
	0 = maximum of noise